| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОСНОГОРСК» |  | «СОСНОГОРСК» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

| от «_15_»__05__ 2019 | № _1052_ |
| --- | --- |
| г. Сосногорск |  |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального      района  «Сосногорск» от 10.09.2018 № 1417 «Об утверждении методики        расчета размера платы за содержание жилых и нежилых помещений              многоквартирных домов и домов блокированной застройки, расположенных на территории городского поселения «Сосногорск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Администрация муниципального района «Сосногорск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 2 «Расчет базовой стоимости технического обслуживания и санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома в расчете на 1 кв.м.» к Методике расчета размера платы за содержание жилых и нежилых помещений многоквартирных домов и домов блокированной застройки, расположенных на территории городского поселения «Сосногорск» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение 3 «Пример расчета платы за содержание и ремонт жилья» к Методике расчета размера платы за содержание жилых и нежилых помещений многоквартирных домов и домов блокированной застройки, расположенных на территории городского поселения «Сосногорск» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск».

| Исполняющий обязанности Главы муниципального района «Сосногорск» - руководителя администрации | Е.К. Чура |
| --- | --- |

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности начальника управления жилищно – коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | В.В. Гоголева |
| Руководитель юридического отдела администрации муниципального района «Сосногорск» | А.В. Стрыкова |
| Заведующий отделом управления жилищно - коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | С.А. Балодис |
| Исполнитель: Исполняющий обязанности руководителя отдела муниципального контроля управления жилищно – коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | А.А. Аверьянова |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «15» мая 2019 года № 1052

Приложение 2

к Методике расчета размера платы за

содержание жилых и нежилых помещений

многоквартирных домов и домов блокированной

застройки, расположенных на территории

городского поселения «Сосногорск»

Расчет базовой стоимости технического обслуживания и санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома в расчете на 1 кв.м.

| Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Размер платы с 1-го кв.м в месяц (руб.) |
| --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 1. признаков неравномерной осадки фундамента 2. коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,45 |
| 1.2. Работы, выполняемые в здании с подвалами: |
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | 2 раза в год | 1,09 |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы | 2 раза в год |  |
| контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в неделю |  |
| уборка подвала от мусора | по мере необходимости но не реже 1 раза в год |  |
| 1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление повреждений, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,33 |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,45 |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,53 |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: |
| проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, выходов на крыши, осадочных и температурных швов; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; ремонт кровли (смена шиферного покрытия), ремонт примыканий к вентшахтам (смета); укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока, промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком; ремонт и закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 4,48 |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц, покрытий полов многоквартирного дома: |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,10 |
| проверка состояния основания, поверхностного слоя |  |  |
| 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: |
| контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на балконах, лоджиях. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,41 |
| контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы. |  |  |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины). |  |  |
| 1.9 . Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирного дома: |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки и прохождения различных трубопроводов. | по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год | 0,08 |
| 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома: |
| проверка состояния внутренней отделки; при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию устранение нарушений. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,30 |
| 1.11 . Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; смена стекол в деревянных переплетах; ремонт дверных коробок в узких каменных стенах; ремонт дверных коробок в широких каменных стенах; смена дверных петель при двух сменяемой петле в полотне; смена пружин; смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке; смена ручки оконной; закрытие и раскрытие продухов. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 1,17 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома: |
| устранение не плотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 2,33 |
| проверка вентканалов; проверка дымоходов. |  |  |
| устранение не плотностей в дымоходах, устранение засоров в дымоходах; укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, металлических покрытий парапета, ограждений карниза. |  |  |
| 2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта в многоквартирном доме: |
| проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных на индивидуальном тепловом пункте в многоквартирном доме(ревизия) | 2 раза в год | 0,84 |
| выполнение ремонтных работ на индивидуальном тепловом пункте в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования | 1 раз в неделю |  |
| гидравлические испытания оборудования индивидуального теплового пункта | 1 раз в год |  |
| 2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 3,85 |
| незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; прочистка канализационного лежака; прочистка участка канализационного стояка; контроль состояния трубопроводов и соединительных элементов , инженерных сетей, в том числе и канализационных вытяжек | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
| 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме: |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления; устранение неисправностей на обще домовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности; промывка централизованных систем отопления для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 3,27 |
| 2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |
| проверка заземления оболочки электро-кабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; замена ламп, светодиодных светильников; проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | по необходимости но не менее 1 раз в год | 1,38 |
| 2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадного и внутридомового газопровода, систем внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу многоквартирного дома: |
| организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 1 раз в год | 0,62 |
| аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования | 365 дней (круглосуточно) |  |
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | по необходимости |  |
| 2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания относящегося к общему имуществу многоквартирного дома: |
| снятие и запись показаний ИПУ с вычислителя в журнал; диагностики инженерных систем входящих в состав общего имущества (оборудования и сетей газоснабжения,электроснабщения, водоснабжения, отопления, водоотведения, дымоходов и вентканалов). | по необходимости но не менее 1 раз в год | 1,21 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |
| подметание лестничных клеток до " почтовых ящиков" | 5 раз в неделю | 6,44 |
| подметание лестничных клеток выше " почтовых ящиков" | 5 раз в неделю |  |
| мытье лестничных площадок | не менее 1 раз в год |  |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, отопительных приборов | 12 раз в год |  |
| мытье окон | 1 раз в год |  |
| проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по необходимости но не менее 2 раз в год |  |
| проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по необходимости |  |
| 3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |
| сдвигание снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по необходимости но не менее 120 раз в год | 3,45 |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по необходимости но не менее 120 раз в год |  |
| пескоподсыпка при наличии наледи и льда | 2 раза в неделю |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от снега и наледи с посыпкой песком | 2 раза в неделю |  |
| уборка мусора с контейнерной площадки | 365 дней |  |
| очистка пожгидрантов от снега и льда | 3 раза в неделю |  |
| механизированная уборка снега с проезжих частей на придомовой территории | по необходимости но не менее 20 раз в год |  |
| 3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |
| уборка придомовой территории | 5 раз в неделю | 5,39 |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| уборка газонов | по необходимости |  |
| уборка территории от случайного мусора | 3 раза в неделю |  |
| уборка территории грунта сильной засоренности | 2 раза в год |  |
| подметание территории с усовершенствованным покрытием | по мере необходимости |  |
| окраска решетчатых ограждений, ворот, оград |  |  |
| сезонное сгребание листвы | по мере необходимости |  |
| погрузка крупногабаритного мусора |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю |  |
| 3.4. Обеспечение сбора транспортировки и вывоза твердых коммунальных отходов: |
| вывоз ТБО | ежедневно | 3,87 |
| вывоз КГО | 1 раз в неделю |  |
| вывоз строительного мусора | 1 раз в неделю |  |
| сбор, погрузка, транспортировка и утилизация твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, строительного мусора | 365 дней |  |
| 3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения: |
| оперативно-диспетчерской обслуживание (Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома ) | 365 дней (круглосуточно) | 3,48 |
| 3.6. Обслуживание граждан: |
| выпуск квитанций | ежемесячно | 4,49 |
| ведение регистрационного учета граждан |  |  |
| банковское обслуживание квитанций (комиссия) |  |  |
| Итого стоимости технического обслуживания и санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома |  | 50,01 |
| IV. Услуги сторонних организаций (содержание и ремонт лифтов и т.д.) |  | По договору со специализированной организацией |
| V. Текущий ремонт |  | Решение собственников |
| VI. Расходы на управление |  | 15-20% от стоимости содержания и ремонта жилья |
| VII. ВСЕГО стоимость содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома | I+II+III+IV+V+VI |  |

*Размер платы с 1-го кв. м. в месяц (руб.) подлежит индексации организатором открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами исходя из изменения индекса потребительских цен за предшествующий год рассчитанного государственными органами статистики Российской Федерации.

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «15»мая 2019 года № 1052

Приложение 3

к Методике расчета размера платы за

содержание жилых и нежилых помещений

многоквартирных домов и домов блокированной

застройки, расположенных на территории

городского поселения «Сосногорск»

Пример расчета платы за содержание и ремонт жилья

Пример 1.

Исходные данные:

Многоквартирный дом: фундамент бетонный; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

Срок эксплуатации: 10 лет

Количество этажей: 9

Группа зданий: I

Расчет:

Определение стоимости (тарифа) обязательных работ, входящих в перечень услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома:

С = 50,01 руб.  х 1,1  = 55,01 руб. за 1 кв.м., где:

50,01 руб. – базовая стоимость в расчете на 1 кв.м.,

1,1 – коэффициент для домов этажностью 6-9 со сроком службы до 20 лет, относящийся к I группе зданий, оснащенный электроснабжением, центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением и канализацией (Таблицы 1 Методики).

Пример 2.

Исходные данные:

Многоквартирный дом: деревянный; фундамент ленточный бутовый; перекрытия деревянные.

Срок эксплуатации: 68 лет.

Количество этажей: 2

Группа зданий: IV

Расчет:

Определение стоимости (тарифа) обязательных работ, входящих в перечень услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома:

С = 50,01 руб.  х 1,9  = 95,02 руб. за 1 кв.м., где:

50,01 – базовая стоимость в расчете на 1 кв.м.,

1,9 – коэффициент для домов до 5-ти этажей, со сроком эксплуатации 61-80 лет, относящийся к IV группе зданий (Таблицы 1 Методики).